| Име на мярката: | Попълва се съответното име |
| --- | --- |
| Номер на Финансовия меморандум по КФ 1164/94 (ИСПА): | Попълва се съответния номер Подписан на: |
| Име на договора: | Попълва се съответното име |
| Прогнозна стойност на договора: | Попълва се съответната стойност |
| Възложител: | Попълва се съответното име |

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ: - Квадратчетата ( означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени. - Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, отговаряща на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по друг подходящ начин. - Ако въпроса, предвиден за проверка не е приложим в конкретния случай, в съответното квадратче се отбелязва N/A. - Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница от контролния лист и трябва да се реферира към съответната бележка чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележки №”. - Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от експерта от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” („Т&Д по КФ 1164/94”)

Подготовката е започнала на: Дата: __ / __ / ___

| КОНТРОЛ | Първоначален контрол | Предварителен контрол (ex-ante контрол) | Надзор | Първоначален контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и първа контролна проверка | Втора контролна проверка | Контрол на качеството на документа | Одобрение на качеството на документа |  |  |
|  | Въпроси за проверка | Експерт от отдел Т&Д по КФ 1164/94 | Началник отдел Т&Д по КФ 1164/94 | Експерт от отдел ПК | Началник отдел ПК | Директор на УО по КФ 1164/94 | Бележка№“ |
|  | Името на Възложителя е посочено правилно. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Възлаганото строителство съответства на разпоредбите на българското законодателство. | ( | ( | ( | ( | ( |  |
|  | Техническите спецификации съответстват на информацията посочена в Указанията към участниците/кандидатите и в обявлението/поканата за обществената доставка. | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | Техническите спецификации съответстват на информацията във Финансовия меморандум. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | Не са посочени определени производители, доставчици или търговски марки на стоки/оборудване, необходими за строителството, или ако са посочени има добавено “или еквивалентен”. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации са описани така, че да реферират към български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно". | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации са описани така, че да реферират към работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката. Функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации са описани така, че да реферират към български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации описват технически стандарти, които не ограничават свободната конкуренция. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | В случай, че съгласно характера на строителството и съобразно условията на договора за строителство техническата спецификация трябва да съдържа общи спецификации и специфични спецификации, те се съдържат. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | В зависимост от конкретния проект, техническите спецификации съдържат подробна информация за главните технически компоненти, т.е. части Конструктивна, Електро, Механична, Технологична, ВиК и други. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации описват изискванията за всяка машина и съоръжение, такa че да не са изготвени за определен строител, доставчик или производител. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Ако е предвидено договорът за строителство да бъде съгласно Договорните условия ФИДИК - Жълта книга, подробни Изисквания на Възложителя са включени. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | Ако е предвидено договорът за строителство да бъде съгласно Договорните условия ФИДИК - включена е информация за всички изисквания за провеждане на изпитвания (съгласно ФИДИК “Изпитвания при завършване” и ако се изисква “Изпитвания след завършване”). | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации съдържат изискванията за поемане на гаранционна отговорност от строителя. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Предвиденият в Техническите спецификации гаранционен срок на обслужване е достатъчен и е съобразен с образеца на оферта и с информацията, дадена в Указанията за участие в обществената поръчка и с българското законодателство. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Ако е предвидено заедно със строителството да се извърши и доставка на оборудване, тогава техническото обслужване (инсталиране, изпитване и експлоатация) е определено правилно и според характера на оборудването. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | Техническите спецификации съдържат информация и изисквания във връзка с изискванията за експлоатация и поддръжка. | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | Ако е предвидено заедно със строителството да се извърши и доставка на оборудване, тогава са предвидени и консумативи. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Ако е предвидено заедно със строителството да се извърши и доставка на оборудване, тогава консумативите са правилно определени, съгласно Финансовия меморандум и са в съответствие с информацията, дадена в другите документи от Документацията за участие. | ( |  | ( |  |  |  |
|  | Спецификациите съдържат информация във връзка с изискванията за “произход” на оборудването, материалите, услугите и други съгласно изискванията на действащото законодателство. | ( |  | ( |  |  |  |

Първоначален контрол – първа контролна проверка от експерт от отдел „Т&Д по КФ 1164/94”

1. Приключване на първата контролна проверка от първоначалния контрол 2. Предаване за втора контролна проверка от първоначалния контрол Дата:

Първоначален контрол – втора контролна проверка от началник отдел „Т&Д по КФ 1164/94”

1. Приключване на втора контролна проверка от първоначалния контрол 2. Предаване за предварителен контрол (ex-ante контрол) на качеството на документацията Дата:

Предварителен контрол – контрол на качеството на документацията от експерт от отдел “ПК”

1. Приключване на предварителен контрол (ex-ante контрол) на качество на документацията. 2. Предаване за предварителен контрол (ex-ante контрол) за одобряване качеството на документацията Дата:

Предварителен контрол – одобряване на качеството на документацията от началник отдел “ПК”

1. Приключване на предварителен контрол (ex-ante контрол) за одобряване качеството на документацията 2. Предаване на документацията за осъществяване на надзор Дата:

Надзор: Директор на УО по КФ 1164/94

1. Приключване на надзора. 2. Предаване на Ръководителя на УО по КФ 1164/94/ за одобрение/неодобрение Дата:

Одобрение: Ръководител на УО по КФ 1164/94/ (Зам.Ръководител на УО по 1164/94)

Одобрение/Неодобрение Дата:

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ:

| Експерт от отдел „Т&Д по КФ 1164/94” | Началник отдел „Т&Д по КФ 1164/94” |
| --- | --- |
| Да се посочи съответния референтен номер от колоната “Бележка№“ и да се напише бележката/ коментара/инструкцията: | Да се посочи съответния референтен номер от колоната “Бележка№“ и да се напише бележката/ коментара/инструкцията: |
| Експерт от отдел “ПК” | Началник отдел “ПК” |
| Да се посочи съответния референтен номер от колоната “Бележка№“ и да се напише бележката/ коментара/инструкцията: | Да се посочи съответния референтен номер от колоната “Бележка№“ и да се напише бележката/ коментара/инструкцията: |
| Директор на УО по КФ 1164/94 |
| Да се посочи съответния референтен номер от колоната “Бележка№“ и де се напише бележката/ коментара/инструкцията: |
| Ръководител на УО по КФ 1164/94 (Заместник ръководител на УО по КФ 1164/94) |
| Да се напише бележката/ коментара/ инструкцията: |

| ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Тук се правят бележки, коментари и др. от вътрешните одитори |
| --- |
| Реф. № | Дата | Име | Бележки/Коментари | Подпис |

БЕЛЕЖКА:

При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към Контролния лист.

# Text boxes

Име / Позиция  / Подпис

Име / Позиция  / Подпис

Име / Позиция  / Подпис

Име / Позиция  / Подпис

Име / Позиция  / Подпис

Име / Позиция  / Подпис